
Doplňující informace

(vydané na základě dodatečného dotazu uchazeče)

K výzvě k podání nabídky č. 11/2026
Na akci:
 „Zasklení lodžií bytového domu na ulici 

Dlouhá třída 1138/87a, 1139/87b, 1140/87c, Havířov-Město“
1. Zábor a lešení

Součástí nabídky má být veškeré plnění nezbytné k řádné realizaci díla. Nelze počítat se zpřístupněním lešení realizovaného v rámci KZS, které bude v dohledné době pravděpodobně demontováno.

Pokud je z technického hlediska možná montáž z interiéru, případně za použití mobilní plošiny, můžete tuto variantu zvolit. Pokud by realizace vyžadovala lešení, musí být jeho zajištění včetně případného záboru veřejného prostranství součástí Vaší nabídky.
2. Klempířské prvky

Pokud Vámi nabízený systém vyžaduje doplnění parapetu na zábradlí nebo jiné klempířské prvky související se zasklením, mají být součástí nabídky.
V případě, že žádné klempířské prvky nejsou pro instalaci nutné, není třeba je do nabídky zahrnovat.
3. Termín realizace

Uvedený termín od 15. 3. 2026 (resp. po dokončení montáže nového zábradlí zhotovitelem zateplení) představuje nejdříve možný termín pro provedení zaměření, nikoliv zahájení samotné montáže zasklení.

Jakmile bude zábradlí dokončeno a prostor technicky způsobilý k zaměření, bude tato skutečnost vítěznému uchazeči bezodkladně oznámena. Ode dne umožnění zaměření bude možné počítat lhůtu do termínu dokončení realizace.

Termín dokončení je jedním z hodnoticích kritérií výběrového řízení a závisí na Vašich výrobních a montážních kapacitách.
Dne 3.3.2026

Stránka 2 z 2
Stránka 2 z 2

