
Doplňující informace a upřesnění
(vydané na základě dodatečného dotazu uchazeče)

K výzvě k podání nabídky č. 13/2026
Na akci:
 „Kontroly a revize hasících přístrojů, hydrantů a suchovodů

v objektech ve správě SBD Havířov“
Upřesnění Článku 2 - Předmětem smlouvy: je provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti, údržby
a periodických zkoušek přenosných hasicích přístrojů (PHP), hydrantových systémů a suchovodů
v objektech ve správě SBD Havířov v souladu s právními předpisy na úseku požární ochrany. Předpokládaný rozsah plnění činí 2186 ks přenosných hasicích přístrojů, 1480 hydrantů a 122 suchovodů (viz příloha č.1).

Změny oproti Článku 5. v bodech:
Uchazeč doloží: 

b)
Kopii aktuálního výpisu z OR, nebo Živnostenské oprávnění pro vázanou živnost: Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
c)
Certifikáty a osvědčeními o odborné způsobilosti podle předpisů požární ochrany těch techniků PO, kteří budou provádět kontroly a údržbu požárně bezpečnostních zařízení
Časový harmonogram prací není součástí nabídky. Tento bude zpracován s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy o dílo a to dle termínů posledních revizí provedených na jednotlivých zařízeních. 
Typy používaných přenosných hasících přístrojů: 
Práškové – 6kg, 5kg, 2kg

Sněhové CO2 – 5kg (Strojovny výtahů)
Minoritně jsou zastoupeny také vodní hasící přístroje, které jsou průběžně nahrazovány práškovými hasícími přístroji.
V Havířově Dne 16.3.2026

Stránka 2 z 2
Stránka 2 z 2

